计量授权证书附件（六）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 22 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检测的 参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量包装商品质量检测 | （0～50）kg | U=0.2T，k=2 | JJF 1070 JJF 1070.2 |
| 2 | 定量包装商品体积检测 | （0～50000）mL | U=0.2T，k=2 | JJF 1070 |
| 3 | 定量包装商品长度、面积检测 | / | U=0.2T，k=2 | JJF 1070 |
| 4 | 贵金属含量检测 | 0.1%～99.99% | U=0.12%，k=2 | GB 11887 |
| 5 | 食品和化妆品包装计量检验 | 空隙率：≤75% 包装层数：3层及以下 | U＝0.2T，k=2 | JJF 1244 GB 23350（第二法） |
|  | 以下空白 |  |  |  |