计量授权证书附件（五）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 19 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差/校准测量能力 | 依据文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内径百分表 | （6～160）mm | MPE：(10～25) μm | JJF 1102 |
| 2 | 内径千分表 | （10～160）mm | MPE：7μm | JJF 1102 |
| 3 | 压力式温度计校准 | （0～200）℃ | 1.0级及以下 | JJF 1909 |
| 4 | 双金属温度计校准 | （0～200）℃ | 1.0级及以下 | JJF 1908 |
| 5 | 廉金属热电偶（K、N、E、J型） | （300～1200）℃ | 2级 | JJF 1637 |
| 6 | 环境试验设备温度、湿度校准 | （-30～300）℃ 10%RH～100%RH | 温度：±3.0℃及以下 湿度：±5.0%RH及以下 | JJF 1101 |
| 7 | 医用注射泵 | （5～1000）ml/h | MPE: ±（5～6）% | JJF 1259 |
| 8 | 医用输液泵 | （5～1000）ml/h | MPE: ±（6～8）% | JJF 1259 |
| 9 | 呼吸机 | 潮气量： （400～1000）mL； 呼吸频率： （10～40）次/分； 气道峰压： （1.0～3.0）kPa； 呼气末正压：（0.2～2.0）kPa；吸气氧浓度： 21%～100% | 潮气量：MPE:±15%； 呼吸频率：MPE:±10%； 气道峰压：MPE:±（2%FS+4%实际数）； 呼气末正压： MPE:±（2%FS+4%实际读数）； 吸气氧浓度：MPE:±5%（体积分数） | JJF 1234 |
| 10 | 呼吸机 | 呼吸频率： （10～40）次/分 | 呼吸频率：±10% | JJF 1234 |
| 11 | 呼吸机 | 气道峰压： （1.0～3.0）kPa | 气道峰压：MPE:±（2%FS+4%实际读数） | JJF 1234 |

计量授权证书附件（五）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 20 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差/校准测量能力 | 依据文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 呼吸机 | 呼气末正压： （0.2～2.0）kPa | 呼气末正压： ±（2%FS+4%实际读数） | JJF 1234 |
| 13 | 呼吸机 | 吸气氧浓度： 21%～100% | 吸气氧浓度： ±5%（体积分数） | JJF 1234 |
| 14 | 交流、直流磁粉探伤机 | 磁化电流 （0～5）kA | 磁化电流U=0.8A（k=2） | JJF 1273 |
| 15 | 电磁轭式磁粉探伤机 | 磁化电流 （0～5）kA 提升力 （1～300）N | 磁化电流U=0.8A（k=2）； 提升力U=6N（k=2） | JJF 1458 |
| 16 | 直流数字电压表 | DCV：30mV～1000V | 0.02级及以下 | - JJF 1587 |
| 17 | 直流数字电流表 | DCI：0.3mA～11A | 0.05级及以下 | - JJF 1587 |
| 18 | 交流数字电压表 | ACV: 10mV～1000V | 0.1级及以下 | - JJF 1587 |
| 19 | 交流数字电流表 | ACI：100uA～11A | 0.2级及以下 | - JJF 1587 |
| 20 | 直流数字欧姆表 | OHM：1Ω～330MΩ | 0.05级及以下 | - JJF 1587 |
| 21 | 车轮动平衡机 | 不平衡质量： （5～200）g 相位：-180°～180° | 最小可达剩余不平衡量： emar≤200g·mm/kg； 相位允许误差: ±15° | JJF 1151 |
| 22 | 四轮定位仪 | 单轮前束角：±2° 车轮外倾角： ±10° 主销后倾角： ±15° 主销内倾角： -5°～＋25° | 单轮前束角：MPE: ±4′ 车轮外倾角：MPE: ±10′ 主销后倾角：MPE: ±12′ 主销内倾角：MPE: ±12′ | - JJF 1154 |

计量授权证书附件（五）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                 第 21 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差/校准测量能力 | 依据文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 水泥净浆搅拌机 | 公转低速62r/min 公转高速125r/min 自转低速140r/min 自转高速285r/min 工作时间：120s，15s主销内倾角： -5°～＋25° | MPE：±5r/min MPE：±10r/min MPE：±5r/min MPE：±10r/min MPE：±3s，±1s | JJF(建材) 104 |
| 24 | 行星式胶砂搅拌机 | 公转低速62r/min 公转高速125r/min 自转低速140r/min 自转高速285r/min 工作时间：30s，60s，90s | MPE：±5r/min MPE：±10r/min MPE：±5r/min MPE：±10r/min MPE：±1s | JJF(建材) 123 |
| 25 | 水泥胶砂振动台 | 振幅：0.75mm 频率:48.35Hz 时间：120s 质量：6.25kg/2.25kg 几何尺寸： 40.0mm/160.0mm | MPE：±0.02mm MPE：±1.65Hz MPE：±2s MPE：±0.25kg MPE：±（0.1～0.8）mm | JJF 1867 |
| 26 | 水泥胶砂试体成型振实台 | 振幅：15mm 时间：60s | MPE：±0.3mm MPE：±2s | JJF(建材) 124 |
| 27 | 万能角度尺 | 0°～360° | MPE:±5′ | JJF 1959 |
|  | 以下空白 |  |  |  |