计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 11 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面平晶 | ≤φ100mm | 1级、2级 | JJG 28 |
| 2 | 平行平晶 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ系列 | 平行度：（0.6～1.0）μm 平面度：0.1μm | JJG 28 |
| 3 | 量块 | （0.5～100）mm | 4等及以下 | JJG 146 |
| 4 | 量块 | （1.000～1.009）mm | 4等及以下 | JJG 146 |
| 5 | 量块 | （0.991～1.000）mm | 4等及以下 | JJG 146 |
| 6 | 客观式验光仪（不包括带有角膜曲率测量功能的验光仪） | 球镜度： （-20～+20）m-1 柱镜度：-3 m-1 | 球镜度： MPE：±（0.25～0.50）m-1 柱镜度：±0.25 m-1 | JJG 892 |
| 7 | 焦度计（不含测量角膜接触功能） | 球镜： （-25～+25）m-1 棱镜： （2～20）cm/m 柱镜：±1.5m-1 | 球（柱）镜度 MPE：（±0.06～±0.25）m-1 棱镜片： MPE：±（-0.1～0.5）cm/m | JJG 580 |
| 8 | 验光镜片箱 | 球（柱）镜片： （-25～+25）m-1 棱镜片： （0.5～20）cm/m | 球镜片MPE： ±(0.03～0.12)m-1, 柱镜片MPE： ±(0.03～0.18)m-1 棱镜片MPE：±(0.10～0.25)cm/m | JJG 579 |
| 9 | 光学经纬仪 | 水平方向：0°～360° 竖直方向： -30°～+30° | DJ1、DJ2、DJ6、DJ30 | JJG 414 |
| 10 | 水准仪 | 2m～∞ | DS3、DSZ3 | JJG 425 |
| 11 | 百分表 | （0～10）mm | MPE：（14～20）μm | JJG 34 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 12 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 千分表 | （0～2）mm | MPE：（3～7）μm | JJG 34 |
| 13 | 大量程百分表 | （0～50）mm | MPE：（14～80）μm | JJG 34 |
| 14 | 杠杆百分表 | （0～1）mm | 1级、2级 | JJG 35 |
| 15 | 杠杆千分表 | （0～0.2）mm | 1级、2级 | JJG 35 |
| 16 | 游标卡尺 | （0～500）mm | MPE: ±（0.02～0.25）mm | JJG 30 |
| 17 | 高度游标卡尺 | （0～500）mm | MPE: ±（0.02～0.25）mm | JJG 31 |
| 18 | 深度游标卡尺 | （0～500）mm | MPE: ±（0.02～0.25）mm | JJG 30 |
| 19 | 工作用玻璃液体温度计检定 | （0～200）℃ | MPE：±0.2℃ | JJG 130 |
| 20 | 石油产品用玻璃液体温度计检定 | （0～200）℃ | MPE：±0.2℃ | JJG 130 |
| 21 | 机械式温湿度计 | （-5～50）℃， （30～90）%RH | MPE:±2.0℃ MPE:±5%RH (40%RH～70%RH,20℃) MPE:±7%RH (40%RH以下，70%RH以上20℃) | JJG 205 |
| 22 | 精密压力表 | （-0.1～60）MPa | 0.25级及以下 | JJG 49 |
| 23 | 弹性元件式一般压力表 | （-0.1～60）MPa | 1.0级1.6（1.5）级2.5级4.0级 | JJG 52 |
| 24 | 压力真空表 | （-0.1～25）MPa | 1.0级 1.6（1.5）级 2.5级 4.0级 | JJG 52 |
| 25 | 数字温度指示调节仪 | （0～1600）℃ | 0.1级及以下 | JJG 617 |
| 26 | 模拟式温度指示调节仪 | （0～1600）℃ | 0.1级及以下 | JJG 951 |
| 27 | 工业过程测量记录仪 | （0～1600）℃ | 0.1级及以下 | JJG 74 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 13 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 动圈式温度指示调节仪 | （0～1600）℃ | 0.1级及以下 | JJG 951 |
| 29 | 原子吸收分光光度计 | 火焰原子化法测铜：（0.00～5.00）μg/ml 石墨炉原子化法测镉：（0.00～5.00）ng/ml | 火焰原子化法测铜： 检出限：≤0.02μg/ml 线性误差：≤10% 石墨炉原子化法测镉： 检出限：≤4pg 线性误差：≤15% | JJG 694 |
| 30 | 气相色谱仪 | FID检测器检测限 TCD检测器灵敏度 FPD检测器检测限 ECD检测器检测限 NPD检测器检测限 柱箱温度稳定性 载气流速稳定性 定性重复性 定量重复性 程序升温定性 | ≤0.5ng/s ≥800mV•ml/mg 磷: ≤0.1ng/s硫: ≤0.5ng/s ≤5pg/ml 氮: ≤5pg/s磷: ≤10pg/s 0.5% 1% 1% 3% ≤2% | JJG 700 |
| 31 | 液相色谱仪 | 最小检测浓度： 紫外-可见光检测器、二极管阵列检测器 荧光检测器： 示差折光率检测器 蒸发光散射检测器 泵流量稳定性： 定性重复性 定量重复性 柱箱温度： | ≤5×10-8g/mL（萘） ≤5×10-9g/mL（萘） ≤5×10-6g/mL（胆固醇） ≤5×10-6g/mL（胆固醇） ≤（2～3）% ≤（1.0～1.5）% ≤（3.0～4.0）% 控温稳定性≤1℃/h MPE:±2℃ | JJG 705 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 14 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 医用多参数心电监护仪 | 心率：(30～200)次/分 电压：（0.5～2）mV 静态压力：（0～260）mmHg 血压示值重复性： 脉搏血氧饱和度： 70％～100％ 脉率：（30～200）次/min 呼末二氧化碳浓度：5% 呼吸率：（10～60）次/min | MPE：±（5%示值+1）次/min； MPE:10%； MPE:±3mmHg或±2%读数（两者取其大）； ≤3mmHg； ≤3%（70%～84%）；≤2%（85%～100%） MPE:±（5%示值+1）次/min； MPE:±(示值的8%+3.2)mmHg； MPE：±2次/min； | JJG 1163 |
| 33 | 常用玻璃量器 | (0.1～2000)ml | A级、B级 | JJG 196 |
| 34 | 移液器 | （0.1～10000）μL | MPE（±0.5%～±20%） | JJG 646 |
| 35 | 酶标分析仪 | 波长：(360～650)nm； 吸光度：0～2.0 | 波长：±3nm 吸光度：±0.03 | JJG 861 |
| 36 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | （10-5～10）Gy/min | MPE:±10% | JJG 1078 |
| 37 | 医用诊断X射线辐射源 | （10-5～10）Gy/min | Urel =10% （k=3） | JJG 744 |
| 38 | 血压计 | （0～40）kPa | MPE:±0.5 kPa | JJG 270 |
| 39 | 血压表 | （0～40）kPa | MPE: ±0.5 kPa | JJG 270 |
| 40 | B超 | （2～100）mW | ±20% | JJG 639 |
| 41 | 实验室pH(酸度)计 | 酸度：（0～14）pH 直流电压：(-2000～2000) mV | 0.01级、0.1级、0.2级 | JJG 119 |
| 42 | 紫外可见分光光度计 | 波长：（190～900）nm；透射比：（0～100）% | （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级 | JJG 178 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 15 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 可见分光光度计 | 波长：（340～900）nm；透射比：（0～100）% | （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级 | JJG 178 |
| 44 | 心电图机 | Vpp： （0.03～5）mV f:(0.1～60)Hz | MPE:±5% | JJG 543 JJG 1041 |
| 45 | 脑电图机 | Vpp： （5～2000）μV f:(0.1～60)Hz | MPE:±5% | JJG 1043 |
| 46 | 无创自动测量血压计 | （0～40）kPa | - 静态压力示值： MPE:±0.4kPa; 2、血压示值重复性：≤0.7kPa；3、气密性：≤0.8kPa/min | JJG 692 |
| 47 | 砝码 | 1kg～20kg | M1等级及以下 | JJG 99 |
| 48 | 机械天平 | 50kg | 3级及以下 | JJG 98 |
| 49 | 砝码 | 500kg～1000kg | M1等级及以下 | JJG 99 |
| 50 | 模拟指示秤 | 200kg | 级及以下 | JJG 13 |
| 51 | 非自行指示秤 | 30t | 级及以下 | JJG 14 |
| 52 | 数字指示秤 | 150t | 级及以下 | JJG 539 |
| 53 | 重力式自动装料衡器 | 5t | X(0.1),X(0.2),X(0.5),X(1),X(2) | JJG 564 |
| 54 | 液态物料定量灌装机（定重式） | （0.1～60）kg | ±0.2﹪ ±0.5﹪ ±1﹪ ±2﹪ ±3﹪ ±5﹪ | JJG 687 |
| 55 | 液态物料定量灌装机（定容式） | 5mL～50L | ±1﹪ ±2﹪ ±3﹪ ±5% | JJG 687 |
| 56 | 砝码 | 1mg～500g | F2等级及以下 | JJG 99 |
| 57 | 机械天平 | 200g | 3级及以下 | JJG 98 |
| 58 | 电子天平 | 1mg～50kg | 级及以下 | JJG 1036 |
| 59 | 电子式万能试验机 | 10 N～3 MN | 1级及以下 | JJG 475 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 16 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 拉力、压力和万能试验机 | 10 N～3 MN | 1级及以下 | JJG 139 |
| 61 | 抗折试验机 | （0.6～6）kN | 1级及以下 | JJG 476 |
| 62 | 恒定加力速度建筑材料试验机 | （30～300）kN | 1级及以下 | JJG 1025 |
| 63 | 混凝土回弹仪 | 回弹值：80 | MPE: ±2 | JJG 817 |
| 64 | 洛氏硬度计 | （75～88）HRA、（80～100）HRB、（20～70）HRC | MPE: ±1.5HRA、±2HRB、±1.5HRC | JJG 112 |
| 65 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 时间：30s 落距：10mm | MPE：±1s MPE：±0.1mm | JJG(建材)126 |
| 66 | 冷水水表 | （0.001～31.5）m3/h | 2级 | JJG 162 |
| 67 | 压缩天然气加气机 | （1～25）kg/min | 1.0级 | JJG 996 |
| 68 | 液化天然气加气机 | （3～80）kg/min | 1.5级 | JJG 1114 |
| 69 | 热量表 | DN（15～50） （0.03～30）m3/h （4～95）℃ | 2级、3级 | JJG 225 |
| 70 | 热水表 | DN（15～50） （0.03～30）m3/h （4～95）℃ | 2级 | JJG 686 |
| 71 | 燃油加油机 | ≤60L/min | MPE:±0.3% | JJG 443 |
| 72 | 电导率仪 | （0.05～2×105）μS/cm | 0.2级及以下 | JJG 376 |
| 73 | 单相交流电能表 | 220V （0.1～100)A | 1级及以下 | JJG 307 JJG 596 |
| 74 | 三相交流电能表 | 3×(57.7～380)V， 3×(0.1～100)A | 0.5S级及以下 | JJG 307 JJG 596 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 17页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 三相交流电能表 | 3×(57.7～380)V， 3×(0.1～100)A | 0.2S级及以下 | JJG 307 JJG 596 |
| 76 | 绝缘电阻表 | R:(100～1.2×1010)Ω U：(0～2500)V | 5.0级及以下 | JJG 622 |
| 77 | 耐电压测试仪 | U：（0.5～15）kV； I：（0.5～200）mA； T：（0～300）s | 2.0级及以下 | JJG 795 |
| 78 | 泄漏电流测试仪 | ACV：（1～250）V； DCI、ACI: （0～20）mA | 1级及以下 | JJG 843 |
| 79 | 回路电阻测试仪 | （0～200）A （0～2000）mΩ | 0.5级及以下 | JJG 1052 |
| 80 | 接地电阻表 | （0.010～11111.110）Ω | 2.0级及以下 | JJG 366 |
| 81 | 接地导通电阻测试仪 | 电流：（2～30）A； 电阻：（1～1200）mΩ | 1级及以下 | JJG 984 |
| 82 | 出租汽车计价器 | 计程：（0～1×104 ）m | 计程：MPE: -4.0%～+1.0% | JJG 517 |
| 83 | 扭矩扳子 | (20～3000)Nm | 3级以下 | JJG 707 |
| 84 | 硫化氢气体 检测仪 | （0～100）×10-6mol/mol | 示值误差：±10% | JJG 695 |
| 85 | 硫化氢气体检测报警器 | （0～100）×10-6mol/mol | 示值误差：±2umol/mol 或±10%满足其一即可 | JJG 695 |
| 86 | 一氧化碳 检测报警器 | （0～1000）μmol/mol | 绝对误差: ±5μmol/mol 相对误差：±10% 满足其中之一即可 | JJG 915 |
| 87 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | MPE:±5%FS | JJG 693 |

计量授权证书附件（四）

被授权机构名称：新乡市产品质量检验检测中心

授权证书编号：（豫）法计（2023）410008                  第 18 页，共 22 页

| 序号 | 授权开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 用户交换机计时计费系统 | （1～1200）s | ±(1+T×10-3)s | JJG（豫） 129 |
| 89 | 集中计费集中管理型电话计费系统 | （1～1200）s | ±(1+T×10-3)s | JJG（豫） 126 |
| 90 | 膜式燃气表 | (0.016～6.0)m³/h | 1.5级 | JJG 557 |
|  | 以下空白 |  |  |  |